山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

屋顶风机、通风天窗、负压风机线路敷设项目

招标文件

招 标 人：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（盖章）

日期   ：2020年9月4日

## 投标前须知附表1

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司屋顶风机、通风天窗、负压风机线路敷设项目 工程地址：江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车城枫林大道5888号 |
| 2 |  | 设备质量：合格 安装质量要求：合格 |
| 3 |  | 安装工期：以合同为准 |
| 4 |  | 付款方式：承兑 |
| 5 |  | 招标方式：公开招标，分项报价 |
| 6 |  | 答疑： 投标期间 联系人：李嵩榕 13687019226 |
| 7 |  | 替代方案：不接受 |
| 8 |  | 投标保证金：无 |
| 9 |  | 投标文件有效期：2020.9.4——2020.9.24 |
| 10 |  | 投标文件份数：正本：2份； 副本：2份；电子版文件1份（含全部投标文件内容。 |
| 11 |  | 开标时间：2020年9月24日上午9:00 投标截止时间即为开标时间，如时间有变以通知为准。 |
| 12 |  | 评标办法：综合评价法 |
| 13 |  | 合同签订地点：江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车城枫林大道5888号山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司 联系人：李嵩榕 联系电话：13687019226 |

## 一、总 则

1、工程概况

1.1　招标内容：本次招标针对冲焊车间屋顶风机、通风器线路布置，车架货箱车间负压风机、屋顶风机线路布置，车架货箱涂装车间屋顶风机线路布置，总装车间屋顶风机线路布置的安装工程。使用7*1.5电缆敷设，Φ25pvc管安装，电缆及pvc管由招标人采购，安装中用到的其他附件由中标人负责。属于交钥匙工程。

1.2　质量标准和技术性能要求：

（1）安装质量要求：合格

（2）安装应满足的标准：详见设计图纸中的说明及要求。

且应不低于上述国家及地方现行标准及有关规定的最新要求。如设计进口件的有关国外规范和法规与中国国家的法规规范有抵触时，应遵守中国国家的法规规范。若企业实际采用的规范高于中国国家规范时，也予以认可，但企业应对此做出真实有效的说明。

1.3　工期：

（1）完工日期：  以合同为准；

（2）工期要求的说明：各投标人根据自身情况，分别报出符合招标人要求的时间计划，合理安排人员、安装。

(3)安装完毕的设备，在安装完毕至整体工程验收的时间段内，中标人负有保护、管理等所有一切责任，该项责任直至整体工程验收合格取得运行合格证并交付招标人后止。

1.4　招标方式：  公开招标，分项报价。

2、合格的投标人、合格的设备与服务

2.1  本项目的投标人需具备以下资质：

(1)送变电工程专业承包三级资质（含）以上或建筑机电设备安装工程专业承包三级（含）以上资质；

(2)有效的安全生产许可证。

2.2  投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2.4  招、投标双方均应遵守最高道德标准，不得有欺诈行为。

欺诈行为：指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人利益，包括投标人之间串通投标，人为地使投标丧失竞争性，使招标人未得到从自由公开竞争所能获得的权益。

2.5 投标人所提供设备及服务必须符合招标文件的要求。

2.6 本项目允许联合体投标

联合体投标人应当遵从以下要求和规定：

- 联合体各方应签订共同投标协议，明确各方拟承担的工作和责任。该协议应作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

- 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本招标工程中投标；

- 联合体组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的书面同意。

- 联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

- 招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义 提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

3、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下，均无义务和责任承担这些费用。

## 三、投标文件的编制

1、投标书组成：投标文件由商务部分和技术部分组成，格式、内容详见招标文件

1.1   商务标包括以下内容：

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 投标人基本情况表

- 各分项报价汇总表（见附表1）

- 工程量清单计价相关表格；（格式自拟）

- 投标人认为必要的其他资料。

1.2   技术标包括以下内容：

- 设备的主要技术性能、指标、特点描述及所有材料、零部件的品牌及产地；

- 技术数据一览表（格式自拟）；

- 设备的安装方案等；

- 适应本项目进度需要的交货时间及保障措施；

- 质量保证措施；

- 成品保护措施；

- 机械设备配备情况表；

4、投标报价

说明：以单米报价，以实际米数核算。

a 各单价应包含以下项目：包括采购、运输、安装、交货、监制、安装调试、检测、验收、保险、成品保护、安全文明施工费、临时设施、工程水电费、工程竣工资料、售后服务、中标服务费等；以及招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得和运行、维护与培训服务与招标文件中可能规定的其它项目和服务等以及合理地隐含的卖方的义务。

b 安装合同书要求的所有伴随服务的费用应计入报价。

c  投标人报价上如有降价承诺，应在投标报价中予以说明并写明降价措施，且投标人的报价应是扣减降价金额后的报价。

5、投标货币

投标报价为人民币。

6、证明投标人资格的文件

投标人应提交证明其在中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。 投标人提供的资格证明文件满足本次招标要求；投标人必须具备履行合同所需的财务、技术、生产能力和经验。

7、投标保证金（无）

8、投标文件的式样和签署

（1） 投标人准备规定数目的投标文件正本和副本，每套投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”，若出现正本与副本内容不符时，以正本为准。

（2） 投标文件的正本和所有副本均须打印，正、副本投标文件封皮及资格证明材料上必须加盖单位公章并由法定代表授权人签字，正、副本文件中的所有资格证明材料上必须加盖单位公章。

（3） 投标文件不允许在行间插字、涂改和增删。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

（1）密封袋及文件封装要求：投标文件正本封装在一个投标袋内，投标文件副本封装在一个投标袋内，一个投标袋不足以密封投标文件正本时，可用两个密封袋封装，但需在投标袋封面注明投标袋内封装内容。

（2）密封条：密封条格式自制。

(3)  投标文件袋正面按照规定加盖投标人公章和法人代表印鉴。

(4)  密封条上应加盖投标人公章和法人代表印鉴(骑缝章)。

2、投标截止日期

投标人必须在    2020年  9月 24日   9 时   00  分前将投标书送达，2020年9月24日上午9：00开标，逾期投标将不予受理。

3、投标文件的修改和撤回

在投标有效期期满之间的这段时间内，投标人若无充分且正当的理由将不得撤回其投标文件.

20、无效投标

(1)  投标文件逾期送达的；招标人不予受理

(2)  投标文件未按招标文件要求密封的,招标人不予受理。

## 五、开标

1、开标

（1）开标时间：2020年9月24日上午9:00，开标地点：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司办公大楼 。

（2）招标代理机构将按投标顺序请投标人自行唱标 （主要是投标人名称、各分项项目投标价格、交货期、安装工期、优惠条件等内容）。

## 六、评标

本次设备招标的评标办法采用分项报价后综合评价法，

## 七、合同的授予

1、中标标准

（1）招标人将把实质上响应招标文件要求的、能够满意地履行合同义务的、售后服务条件优惠的、报价合理的投标人确定为中标对象并签订合同。

说明：以下附表中实行分项报价的形式

附表1

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司屋顶风机、通风天窗、负压风机线路敷设报价表（以单米报价，以实际米数核算）

| 序号 | 地点 | 单位 | 数量 | 安装单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲焊车间 | 米 | 2270 |  |  |  |
| 2 | 车架货箱车间 | 米 | 3800 |  |  |  |
| 3 | 车架货箱涂装车间 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 4 | 总装车间 | 米 | 510 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |